## 26-12-2025
1-BPAA
NEWATOM LABS PRIVATE LTD. R&D CENTRE
ANALYTICAL METHOD VALIDATION
TEST
PROJECT
|  | PARAMETER | Linearity and Range
|  | INSTRUMENT ID | NAL/ARD/HPLC-04 | [5 empty] | Date : | 2025-12-03
|  | Standard/Imp name | TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | 2, 4-DAPBA | PABI | 4-BIA
Batch No.
|  | Purity/Potency (%) | 99 | 98 | 98 | 98.63 | 97.16 | 97 | 99.99
|  | Standard/Imp wt (mg) | 10.72 | 10.51 | 10.53 | 10.89 | 10.8 | 12.5 | 13.67
|  | Stock solution (mL) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | volume taken (mL) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1
|  | Imtermediate stock (mL) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | TABA | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0026532 | 0.00087556 | LOQ (30%) | 26.532 | 3749 | 3749 | 3749
0.006633 |  | Linearity-2 (50%) | 66.33 | 9198 | 9198 | 9198
0.0099495 |  | Linearity-3 (75%) | 99.495 | 13660 | 13660 | 13660
0.013266 |  | Linearity-4 (100%) | 132.66 | 17046 | 17046 | 17046
0.016583 |  | Linearity-5 (125%) | 165.825 | 21924 | 21924 | 21924
0.019899 |  | Linearity-6 (150% | 198.99 | 26233 | 26233 | 26233
|  | Correlation coefficient ® |  |  |  | 0.9993
|  | R2 |  |  |  | 0.9986
|  | SLOPE |  |  |  | 129.019
|  | Intercept |  |  |  | 468.0993
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | 2.7461
|  | 4,4-DABA | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.002575 |  | LOQ (30%) | 25.7495 | 5588 | 5588 | 5588
0.0064374 |  | Linearity-2 (50%) | 64.3738 | 13517 | 13517 | 13517
0.0096561 |  | Linearity-3 (75%) | 96.5606 | 20142 | 20142 | 20142
0.012875 |  | Linearity-4 (100%) | 128.7475 | 25222 | 25222 | 25222
0.016093 |  | Linearity-5 (125%) | 160.9344 | 32404 | 32404 | 32404
0.019312 |  | Linearity-6 (150% | 193.1213 | 38728 | 38728 | 38728
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.9994
|  | R2 |  |  |  | 0.9988
|  | SLOPE |  |  |  | 196.3404
|  | Intercept |  |  |  | 692.2799
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | 2.7447
|  | DAPBI | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0025798 |  | LOQ (30%) | 25.7985 | 5143 | 5143 | 5143
0.0064496 |  | Linearity-2 (50%) | 64.4962 | 12466 | 12466 | 12466
0.0096744 |  | Linearity-3 (75%) | 96.7444 | 18629 | 18629 | 18629
0.012899 |  | Linearity-4 (100%) | 128.9925 | 23280 | 23280 | 23280
0.016124 |  | Linearity-5 (125%) | 161.2406 | 30097 | 30097 | 30097
0.019349 |  | Linearity-6 (150% | 193.4887 | 35891 | 35891 | 35891
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.99932
|  | R2 |  |  |  | 0.99863
|  | SLOPE |  |  |  | 182.0366
|  | Intercept |  |  |  | 567.1612
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | 2.4363
|  | 2-AP 4-AB | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0026852 |  | LOQ (30%) | 26.852 | 3545 | 3545 | 3545
0.006713 |  | Linearity-2 (50%) | 67.13 | 8555 | 8555 | 8555
0.01007 |  | Linearity-3 (75%) | 100.6951 | 12778 | 12778 | 12778
0.013426 |  | Linearity-4 (100%) | 134.2601 | 15983 | 15983 | 15983
0.016783 |  | Linearity-5 (125%) | 167.8251 | 20537 | 20537 | 20537
0.020139 |  | Linearity-6 (150% | 201.3901 | 24488 | 24488 | 24488
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.9994
|  | R2 |  |  |  | 0.9988
|  | SLOPE |  |  |  | 119.097
|  | Intercept |  |  |  | 456.3583
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | 2.8553
|  | 2, 4-DAPBA | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0026233 |  | LOQ (30%) | 26.2332 | 788 | 788 | 788
0.0065583 |  | Linearity-2 (50%) | 65.583 | 1904 | 1904 | 1904
0.0098375 |  | Linearity-3 (75%) | 98.3745 | 2847 | 2847 | 2847
0.013117 |  | Linearity-4 (100%) | 131.166 | 3558 | 3558 | 3558
0.016396 |  | Linearity-5 (125%) | 163.9575 | 4553 | 4553 | 4553
0.019675 |  | Linearity-6 (150% | 196.749 | 5442 | 5442 | 5442
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.99941
|  | R2 |  |  |  | 0.99882
|  | SLOPE |  |  |  | 27.0558
|  | Intercept |  |  |  | 106.3683
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | 2.9896
|  | PABI | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0012125 | 0.00040013 | LOQ (30%) | 12.125 | 1665 | 1665 | 1665
0.0030313 |  | Linearity-2 (50%) | 30.3125 | 4200 | 4200 | 4200
0.0045469 |  | Linearity-3 (75%) | 45.4688 | 6222 | 6222 | 6222
0.0060625 |  | Linearity-4 (100%) | 60.625 | 7914 | 7914 | 7914
0.0075781 |  | Linearity-5 (125%) | 75.7812 | 10476 | 10476 | 10476
0.0090938 |  | Linearity-6 (150% | 90.9375 | 12636 | 12636 | 12636
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.99883
|  | R2 |  |  |  | 0.99767
|  | SLOPE |  |  |  | 138.0996
|  | Intercept |  |  |  | -70.4827
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | -0.89061
|  | 4-BIA | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0013669 |  | LOQ (30%) | 13.6686 | 5627 | 5627 | 5627
0.0034172 |  | Linearity-2 (50%) | 34.1716 | 12112 | 12112 | 12112
0.0051257 |  | Linearity-3 (75%) | 51.2574 | 17044 | 17044 | 17044
0.0068343 |  | Linearity-4 (100%) | 68.3432 | 22673 | 22673 | 22673
0.0085429 |  | Linearity-5 (125%) | 85.429 | 29130 | 29130 | 29130
0.010251 |  | Linearity-6 (150% | 102.5147 | 34871 | 39717 | 37294
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.99575
|  | R2 |  |  |  | 0.99152
|  | SLOPE |  |  |  | 348.9992
|  | Intercept |  |  |  | -24.8173
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | -0.10946
|  | Impurity name | TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | 2, 4-DAPBA | PABI | 4-BIA
|  | Slope | 129.019 | 196.3404 | 182.0366 | 119.097 | 27.0558 | 138.0996 | 348.9992
|  | Y-Intercept | 468.0993 | 692.2799 | 567.1612 | 456.3583 | 106.3683 | -70.4827 | -24.8173
|  | RRF wrt TABA | 1 | 1.5218 | 1.4109 | 0.9231 | 0.2097 | 1.0704 | 2.705
|  | CF wrt TABA | 1 | 0.65712 | 0.70875 | 1.0833 | 4.7686 | 0.93425 | 0.36968
|  | RRF wrt DAPBI | 0.70875 | 1.0786 | 1 | 0.65425 | 0.14863 | 0.75864 | 1.9172
|  | CF wrt DAPBI | 1.4109 | 0.92715 | 1 | 1.5285 | 6.7282 | 1.3182 | 0.5216
100

## SA002 APB A02 54
| TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | 2, 4-DAPBA | PABI | 4-BIA
Slope | 129.019 | 196.3404 | 182.0366 | 119.097 | 27.0558 | 138.0996 | 348.9992
Y-Intercept | 468.0993 | 692.2799 | 567.1612 | 456.3583 | 106.3683 | -70.4827 | -24.8173
2025-12-26
Batch no. | SA002 APB A02 54 | AR No. | HPLC/2512/475
| Peak Area | PPM | %
4,4-DABA | 7218 | 33.2368 | 0.0033237
2,4-DAPBA | 248050 | 9164.1461 | 0.91641
2-AP,4-AB | 11125 | 89.5794 | 0.0089579
DAPBI (APB/A03) (Stage-3) | 44647 | 242.1483 | 0.024215
4-BIA | 2626 | 7.5955 | 0.00075955
RRT~ 0.831 | 11481 | 85.3588 | 0.0085359
RRT~ 1.578 | 5378 | 38.0557 | 0.0038056
RRT~ 1.773 | 4661 | 32.4983 | 0.0032498
RRT~ 2.418 | 3057 | 20.066 | 0.0020066
RRT~ 2.608 | 11093 | 82.3515 | 0.0082351
RRT~ 2.690 | 26922 | 205.0389 | 0.020504
RRT~ 2.775 | 8960 | 65.819 | 0.0065819
RRT~ 2.866 | 6645 | 47.8759 | 0.0047876
RRT~ 2.901 | 9421 | 69.3921 | 0.0069392
RRT~ 2.974 | 6409 | 46.0467 | 0.0046047
RRT~ 3.021 | 15397 | 115.7109 | 0.011571
RRT~ 3.105 | 3964 | 27.096 | 0.0027096
RRT~ 3.227 | 19126 | 144.6136 | 0.014461
RRT~ 3.382 | 48338 | 371.03 | 0.037103
RRT~ 3.653 | 7665 | 55.7817 | 0.0055782
RRT~3.841 | 8024 | 58.5643 | 0.0058564
RRT~ 3.982 | 13747 | 102.9221 | 0.010292
RRT~ 4.231 | 36817 | 281.733 | 0.028173
RRT~ 4.319 | 17926 | 135.3127 | 0.013531
RRT~ 5.413 | 14496 | 108.7274 | 0.010873
RRT~ 5.684 | 123068 | 950.2472 | 0.095025
Sum of Unknown imp |  | 3044.2419 | 0.30442
Total imp |  | 12580.948 | 1.2581
Purity (%) |  |  | 98.7419

## SA002-APB-A03-033 RC
| TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | 2, 4-DAPBA | PABI | 4-BIA
Slope | 129.019 | 196.3404 | 182.0366 | 119.097 | 27.0558 | 138.0996 | 348.9992
Y-Intercept | 468.0993 | 692.2799 | 567.1612 | 456.3583 | 106.3683 | -70.4827 | -24.8173
2025-12-26
Batch no. | SA002-APB-A03-033 RC | AR No. | HPLC/2512/473
| Peak Area | PPM | %
PABI | 19927 | 144.8048 | 0.01448
4-BIA | 7366 | 21.1772 | 0.0021177
RRT~ 1.203 | 14091 | 74.2919 | 0.0074292
RRT~ 1.224 | 9095 | 46.8468 | 0.0046847
RRT~ 1.264 | 6197 | 30.927 | 0.0030927
RRT~ 1.315 | 5699 | 28.1913 | 0.0028191
RRT~ 1.923 | 5032 | 24.5272 | 0.0024527
Sum of Unknown imp |  | 204.7841 | 0.020478
Total imp |  | 370.7661 | 0.037077
Purity (%) |  |  | 99.9629

## SA002-APB-A03-34 Carbon filter
| TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | 2, 4-DAPBA | PABI | 4-BIA
Slope | 129.019 | 196.3404 | 182.0366 | 119.097 | 27.0558 | 138.0996 | 348.9992
Y-Intercept | 468.0993 | 692.2799 | 567.1612 | 456.3583 | 106.3683 | -70.4827 | -24.8173
2025-12-26
Batch no. | SA002-APB-A03-34 Carbon filter | AR No. | HPLC/2512/472
| Peak Area | PPM | %
PABI | 31945 | 231.8289 | 0.023183
4-BIA | 12670 | 36.3749 | 0.0036375
RRT~ 0.422 | 99550 | 543.7525 | 0.054375
RRT~ 1.204 | 9397 | 48.5059 | 0.0048506
RRT~ 1.226 | 10325 | 53.6037 | 0.0053604
RRT~ 1.276 | 7679 | 39.0682 | 0.0039068
RRT~ 1.310 | 26215 | 140.8939 | 0.014089
RRT~ 1.438 | 33570 | 181.2978 | 0.01813
RRT~ 1.488 | 9944 | 51.5107 | 0.0051511
RRT~ 1.631 | 7369 | 37.3652 | 0.0037365
RRT~ 1.871 | 5281 | 25.895 | 0.0025895
RRT~ 1.922 | 7012 | 35.4041 | 0.0035404
RRT~ 2.051 | 27878 | 150.0294 | 0.015003
Sum of Unknown imp |  | 1307.3265 | 0.13073
Total imp |  | 1575.5303 | 0.15755
Purity (%) |  |  | 99.8424

## SA002-APB-A03-035 Sulphate salt
| TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | 2, 4-DAPBA | PABI | 4-BIA
Slope | 129.019 | 196.3404 | 182.0366 | 119.097 | 27.0558 | 138.0996 | 348.9992
Y-Intercept | 468.0993 | 692.2799 | 567.1612 | 456.3583 | 106.3683 | -70.4827 | -24.8173
2025-12-26
Batch no. | SA002-APB-A03-035 Sulphate salt | AR No. | HPLC/2512/474
| Peak Area | PPM | %
PABI | 21732 | 157.8751 | 0.015788
4-BIA | 15967 | 45.8219 | 0.0045822
RRT~ 0.881 | 4700 | 22.7033 | 0.0022703
RRT~ 1.203 | 6189 | 30.883 | 0.0030883
RRT~ 1.226 | 3800 | 17.7593 | 0.0017759
RRT~ 1.438 | 111620 | 610.0578 | 0.061006
RRT~ 1.507 | 10554 | 54.8617 | 0.0054862
RRT~ 1.631 | 11908 | 62.2998 | 0.00623
RRT~ 1.651 | 5014 | 24.4283 | 0.0024428
RRT~ 1.736 | 3842 | 17.99 | 0.001799
RRT~ 1.923 | 3917 | 18.402 | 0.0018402
RRT~ 2.100 | 7277 | 36.8598 | 0.003686
RRT~ 2.151 | 5690 | 28.1418 | 0.0028142
Sum of Unknown imp |  | 924.3869 | 0.092439
Total imp |  | 1128.0839 | 0.11281
Purity (%) |  |  | 99.8872

## SA002-APB-A03-033 Solid-1
| TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | 2, 4-DAPBA | PABI | 4-BIA
Slope | 129.019 | 196.3404 | 182.0366 | 119.097 | 27.0558 | 138.0996 | 348.9992
Y-Intercept | 468.0993 | 692.2799 | 567.1612 | 456.3583 | 106.3683 | -70.4827 | -24.8173
2025-12-26
Batch no. | SA002-APB-A03-033-solid 1 | AR No. | HPLC/2512/479
| Peak Area | PPM | %
PABI | 26491 | 192.3357 | 0.019234
4-BIA | 12939 | 37.1457 | 0.0037146
RRT~ 1.212 | 14207 | 74.9291 | 0.0074929
RRT~ 1.235 | 9965 | 51.6261 | 0.0051626
RRT~ 1.611 | 4699 | 22.6979 | 0.0022698
Sum of Unknown imp |  | 149.2531 | 0.014925
Total imp |  | 378.7345 | 0.037873
Purity (%) |  |  | 99.9621