## 19-12-2025
1-BPAA
NEWATOM LABS PRIVATE LTD. R&D CENTRE
ANALYTICAL METHOD VALIDATION
TEST
PROJECT
|  | PARAMETER | Linearity and Range
|  | INSTRUMENT ID | NAL/ARD/HPLC-04 | [5 empty] | Date : | 2025-12-03
|  | Standard/Imp name | TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | 2, 4-DAPBA | PABI | 4-BIA
Batch No.
|  | Purity/Potency (%) | 99 | 98 | 98 | 98.63 | 97.16 | 97 | 99.99
|  | Standard/Imp wt (mg) | 10.72 | 10.51 | 10.53 | 10.89 | 10.8 | 12.5 | 13.67
|  | Stock solution (mL) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | volume taken (mL) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1
|  | Imtermediate stock (mL) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | TABA | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0026532 | 0.00087556 | LOQ (30%) | 26.532 | 3749 | 3749 | 3749
0.006633 |  | Linearity-2 (50%) | 66.33 | 9198 | 9198 | 9198
0.0099495 |  | Linearity-3 (75%) | 99.495 | 13660 | 13660 | 13660
0.013266 |  | Linearity-4 (100%) | 132.66 | 17046 | 17046 | 17046
0.016583 |  | Linearity-5 (125%) | 165.825 | 21924 | 21924 | 21924
0.019899 |  | Linearity-6 (150% | 198.99 | 26233 | 26233 | 26233
|  | Correlation coefficient ® |  |  |  | 0.9993
|  | R2 |  |  |  | 0.9986
|  | SLOPE |  |  |  | 129.019
|  | Intercept |  |  |  | 468.0993
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | 2.7461
|  | 4,4-DABA | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.002575 |  | LOQ (30%) | 25.7495 | 5588 | 5588 | 5588
0.0064374 |  | Linearity-2 (50%) | 64.3738 | 13517 | 13517 | 13517
0.0096561 |  | Linearity-3 (75%) | 96.5606 | 20142 | 20142 | 20142
0.012875 |  | Linearity-4 (100%) | 128.7475 | 25222 | 25222 | 25222
0.016093 |  | Linearity-5 (125%) | 160.9344 | 32404 | 32404 | 32404
0.019312 |  | Linearity-6 (150% | 193.1213 | 38728 | 38728 | 38728
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.9994
|  | R2 |  |  |  | 0.9988
|  | SLOPE |  |  |  | 196.3404
|  | Intercept |  |  |  | 692.2799
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | 2.7447
|  | DAPBI | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0025798 |  | LOQ (30%) | 25.7985 | 5143 | 5143 | 5143
0.0064496 |  | Linearity-2 (50%) | 64.4962 | 12466 | 12466 | 12466
0.0096744 |  | Linearity-3 (75%) | 96.7444 | 18629 | 18629 | 18629
0.012899 |  | Linearity-4 (100%) | 128.9925 | 23280 | 23280 | 23280
0.016124 |  | Linearity-5 (125%) | 161.2406 | 30097 | 30097 | 30097
0.019349 |  | Linearity-6 (150% | 193.4887 | 35891 | 35891 | 35891
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.99932
|  | R2 |  |  |  | 0.99863
|  | SLOPE |  |  |  | 182.0366
|  | Intercept |  |  |  | 567.1612
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | 2.4363
|  | 2-AP 4-AB | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0026852 |  | LOQ (30%) | 26.852 | 3545 | 3545 | 3545
0.006713 |  | Linearity-2 (50%) | 67.13 | 8555 | 8555 | 8555
0.01007 |  | Linearity-3 (75%) | 100.6951 | 12778 | 12778 | 12778
0.013426 |  | Linearity-4 (100%) | 134.2601 | 15983 | 15983 | 15983
0.016783 |  | Linearity-5 (125%) | 167.8251 | 20537 | 20537 | 20537
0.020139 |  | Linearity-6 (150% | 201.3901 | 24488 | 24488 | 24488
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.9994
|  | R2 |  |  |  | 0.9988
|  | SLOPE |  |  |  | 119.097
|  | Intercept |  |  |  | 456.3583
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | 2.8553
|  | 2, 4-DAPBA | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0026233 |  | LOQ (30%) | 26.2332 | 788 | 788 | 788
0.0065583 |  | Linearity-2 (50%) | 65.583 | 1904 | 1904 | 1904
0.0098375 |  | Linearity-3 (75%) | 98.3745 | 2847 | 2847 | 2847
0.013117 |  | Linearity-4 (100%) | 131.166 | 3558 | 3558 | 3558
0.016396 |  | Linearity-5 (125%) | 163.9575 | 4553 | 4553 | 4553
0.019675 |  | Linearity-6 (150% | 196.749 | 5442 | 5442 | 5442
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.99941
|  | R2 |  |  |  | 0.99882
|  | SLOPE |  |  |  | 27.0558
|  | Intercept |  |  |  | 106.3683
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | 2.9896
|  | PABI | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0012125 | 0.00040013 | LOQ (30%) | 12.125 | 1665 | 1665 | 1665
0.0030313 |  | Linearity-2 (50%) | 30.3125 | 4200 | 4200 | 4200
0.0045469 |  | Linearity-3 (75%) | 45.4688 | 6222 | 6222 | 6222
0.0060625 |  | Linearity-4 (100%) | 60.625 | 7914 | 7914 | 7914
0.0075781 |  | Linearity-5 (125%) | 75.7812 | 10476 | 10476 | 10476
0.0090938 |  | Linearity-6 (150% | 90.9375 | 12636 | 12636 | 12636
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.99883
|  | R2 |  |  |  | 0.99767
|  | SLOPE |  |  |  | 138.0996
|  | Intercept |  |  |  | -70.4827
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | -0.89061
|  | 4-BIA | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0013669 |  | LOQ (30%) | 13.6686 | 5627 | 5627 | 5627
0.0034172 |  | Linearity-2 (50%) | 34.1716 | 12112 | 12112 | 12112
0.0051257 |  | Linearity-3 (75%) | 51.2574 | 17044 | 17044 | 17044
0.0068343 |  | Linearity-4 (100%) | 68.3432 | 22673 | 22673 | 22673
0.0085429 |  | Linearity-5 (125%) | 85.429 | 29130 | 29130 | 29130
0.010251 |  | Linearity-6 (150% | 102.5147 | 34871 | 39717 | 37294
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.99575
|  | R2 |  |  |  | 0.99152
|  | SLOPE |  |  |  | 348.9992
|  | Intercept |  |  |  | -24.8173
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | -0.10946
|  | Impurity name | TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | 2, 4-DAPBA | PABI | 4-BIA
|  | Slope | 129.019 | 196.3404 | 182.0366 | 119.097 | 27.0558 | 138.0996 | 348.9992
|  | Y-Intercept | 468.0993 | 692.2799 | 567.1612 | 456.3583 | 106.3683 | -70.4827 | -24.8173
|  | RRF wrt TABA | 1 | 1.5218 | 1.4109 | 0.9231 | 0.2097 | 1.0704 | 2.705
|  | CF wrt TABA | 1 | 0.65712 | 0.70875 | 1.0833 | 4.7686 | 0.93425 | 0.36968
|  | RRF wrt DAPBI | 0.70875 | 1.0786 | 1 | 0.65425 | 0.14863 | 0.75864 | 1.9172
|  | CF wrt DAPBI | 1.4109 | 0.92715 | 1 | 1.5285 | 6.7282 | 1.3182 | 0.5216
100

## SA002-APB-A02-41 Solid
| TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | 2, 4-DAPBA | PABI | 4-BIA
Slope | 129.019 | 196.3404 | 182.0366 | 119.097 | 27.0558 | 138.0996 | 348.9992
Y-Intercept | 468.0993 | 692.2799 | 567.1612 | 456.3583 | 106.3683 | -70.4827 | -24.8173
2025-12-19
Batch no. | SA002-APB/A02/41 solid | AR No. | HPLC/2512/339
| Peak Area | PPM | %
RRT~ 0.846 | 40210 | 308.0315 | 0.030803
RRT~ 1.787 | 7432 | 53.9758 | 0.0053976
4,4-DABA | 13546 | 65.4665 | 0.0065467
2,4-DAPBA | 322496 | 11915.7151 | 1.1916
2-AP,4-AB | 58214 | 484.9631 | 0.048496
DAPBI | 324947 | 1781.9487 | 0.17819
RRT~2.439 | 39223 | 300.3814 | 0.030038
RRT~2.639 | 22586 | 171.4314 | 0.017143
RRT~2.815 | 41775 | 320.1615 | 0.032016
RRT~2.907 | 22208 | 168.5016 | 0.01685
RRT~2.946 | 10929 | 81.0803 | 0.008108
RRT~3.021 | 16726 | 126.0117 | 0.012601
RRT~3.067 | 17671 | 133.3362 | 0.013334
RRT~3.145 | 11624 | 86.4671 | 0.0086467
RRT~3.283 | 11840 | 88.1413 | 0.0088141
RRT~ 3.442 | 50847 | 390.4767 | 0.039048
RRT~3.725 | 24869 | 189.1265 | 0.018913
RRT~ 3.921 | 14123 | 105.8364 | 0.010584
RRT~ 4.339 | 37342 | 285.8022 | 0.02858
RRT~ 4.430 | 8281 | 60.5562 | 0.0060556
RRT~ 4.678 | 8142 | 59.4789 | 0.0059479
RRT~ 4.889 | 21305 | 161.5026 | 0.01615
RRT~ 5.403 | 74721 | 575.5193 | 0.057552
Sum of Unknown imp |  | 3665.8188 | 0.36658
Total imp |  | 17913.9123 | 1.7914
Purity (%) |  |  | 98.2086

## SA002-APB-A02-40-Filterate soli
| TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | 2, 4-DAPBA | PABI | 4-BIA
Slope | 129.019 | 196.3404 | 182.0366 | 119.097 | 27.0558 | 138.0996 | 348.9992
Y-Intercept | 468.0993 | 692.2799 | 567.1612 | 456.3583 | 106.3683 | -70.4827 | -24.8173
2025-12-19
Batch no. | SA002-APB/A02/40/filterate solid | AR No. | HPLC/2512/340
| Peak Area | PPM | %
RRT~ 0.836 | 30697 | 234.2981 | 0.02343
RRT~ 1.782 | 11382 | 84.5915 | 0.0084591
4,4-DABA | 11722 | 56.1765 | 0.0056177
2,4-DAPBA | 37896 | 1396.7276 | 0.13967
2-AP,4-AB | 22260 | 183.0747 | 0.018307
DAPBI | 129999 | 711.0211 | 0.071102
RRT~2.429 | 14752 | 110.7116 | 0.011071
RRT~2.631 | 33304 | 254.5045 | 0.02545
RRT~2.803 | 44696 | 342.8016 | 0.03428
RRT~2.895 | 28967 | 220.8893 | 0.022089
RRT~2.936 | 19305 | 146.001 | 0.0146
RRT~3.008 | 18026 | 136.0878 | 0.013609
RRT~3.057 | 27499 | 209.5111 | 0.020951
RRT~3.156 | 14438 | 108.2779 | 0.010828
RRT~3.271 | 37700 | 288.577 | 0.028858
RRT~ 3.428 | 100384 | 774.4281 | 0.077443
PABI | 12703 | 92.4947 | 0.0092495
RRT~ 3.711 | 10192 | 75.368 | 0.0075368
RRT~ 3.911 | 26507 | 201.8223 | 0.020182
RRT~ 4.320 | 7335 | 53.224 | 0.0053224
RRT~ 4.660 | 10121 | 74.8177 | 0.0074818
RRT~ 4.870 | 30251 | 230.8413 | 0.023084
RRT~ 5.380 | 14377 | 107.8051 | 0.010781
Sum of Unknown imp |  | 3654.5577 | 0.36546
Total imp |  | 6094.0522 | 0.60941
Purity (%) |  |  | 99.3906

## SA002-APB-A02-42 solid
| TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | 2, 4-DAPBA | PABI | 4-BIA
Slope | 129.019 | 196.3404 | 182.0366 | 119.097 | 27.0558 | 138.0996 | 348.9992
Y-Intercept | 468.0993 | 692.2799 | 567.1612 | 456.3583 | 106.3683 | -70.4827 | -24.8173
2025-12-19
Batch no. | SA002-APB/A02/42 solid | AR No. | HPLC/2512/338
| Peak Area | PPM | %
RRT~ 0.836 | 48242 | 370.2859 | 0.037029
RRT~ 1.586 | 8406 | 61.5251 | 0.0061525
RRT~ 1.783 | 17440 | 131.5458 | 0.013155
4,4-DABA | 12928 | 62.3189 | 0.0062319
2,4-DAPBA | 327312 | 12093.7174 | 1.2094
2-AP,4-AB | 26450 | 218.2561 | 0.021826
DAPBI | 343472 | 1883.714 | 0.18837
RRT~2.438 | 11374 | 84.5294 | 0.0084529
RRT~2.632 | 33803 | 258.3721 | 0.025837
RRT~2.718 | 11279 | 83.7931 | 0.0083793
RRT~2.808 | 50976 | 391.4766 | 0.039148
RRT~2.900 | 22754 | 172.7335 | 0.017273
RRT~2.939 | 15198 | 114.1685 | 0.011417
RRT~3.014 | 19477 | 147.3342 | 0.014733
RRT~3.058 | 43179 | 331.0436 | 0.033104
RRT~3.136 | 37726 | 288.7785 | 0.028878
RRT~3.274 | 30459 | 232.4534 | 0.023245
RRT~ 3.435 | 123632 | 954.6186 | 0.095462
PABI | 8822 | 64.7494 | 0.0064749
RRT~ 3.717 | 16660 | 125.5002 | 0.01255
RRT~ 3.914 | 40282 | 308.5895 | 0.030859
RRT~ 4.327 | 43877 | 336.4537 | 0.033645
RRT~ 4.415 | 23963 | 182.1043 | 0.01821
RRT~ 4.666 | 15572 | 117.0673 | 0.011707
RRT~ 4.877 | 19830 | 150.0702 | 0.015007
RRT~ 5.388 | 10706 | 79.3519 | 0.0079352
Sum of Unknown imp |  | 4921.7955 | 0.49218
Total imp |  | 19244.5513 | 1.9245
Purity (%) |  |  | 98.0755