## 08-01-2026
1-BPAA
NEWATOM LABS PRIVATE LTD. R&D CENTRE
ANALYTICAL METHOD VALIDATION
TEST
PROJECT
|  | PARAMETER | Linearity and Range
|  | INSTRUMENT ID | NAL/ARD/HPLC-04 | [5 empty] | Date : | 2026-01-03
|  | Standard/Imp name | TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | DAPBA | PABI | 4-BIA
Batch No.
|  | Purity/Potency (%) | 99 | 98 | 98 | 98.63 | 97.16 | 97 | 99.99
|  | Standard/Imp wt (mg) | 10.83 | 10.68 | 10.42 | 10.56 | 10.35 | 12.49 | 12.61
|  | Stock solution (mL) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | volume taken (mL) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 1 | 1
|  | Imtermediate stock (mL) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | TABA | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0026804 | 0.00088454 | LOQ (30%) | 26.8043 | 2854 | 2854 | 2854
0.0067011 |  | Linearity-2 (50%) | 67.0106 | 7105 | 7105 | 7105
0.010052 |  | Linearity-3 (75%) | 100.5159 | 10269 | 10269 | 10269
0.013402 |  | Linearity-4 (100%) | 134.0212 | 13215 | 13215 | 13215
0.016753 |  | Linearity-5 (125%) | 167.5266 | 17100 | 17100 | 17100
0.020103 |  | Linearity-6 (150% | 201.0319 | 20838 | 20838 | 20838
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.9991
|  | R2 |  |  |  | 0.99819
|  | SLOPE |  |  |  | 101.8319
|  | Intercept |  |  |  | 68.8784
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | 0.52121
|  | 4,4-DABA | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0026166 |  | LOQ (30%) | 26.166 | 4793 | 4793 | 4793
0.0065415 |  | Linearity-2 (50%) | 65.415 | 12245 | 12245 | 12245
0.0098122 |  | Linearity-3 (75%) | 98.1225 | 18007 | 18007 | 18007
0.013083 |  | Linearity-4 (100%) | 130.83 | 23481 | 23481 | 23481
0.016354 |  | Linearity-5 (125%) | 163.5375 | 29347 | 29347 | 29347
0.019624 |  | Linearity-6 (150% | 196.245 | 36043 | 36043 | 36043
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.99961
|  | R2 |  |  |  | 0.99922
|  | SLOPE |  |  |  | 180.9481
|  | Intercept |  |  |  | 135.6863
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | 0.57786
|  | DAPBI | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0025529 |  | LOQ (30%) | 25.529 | 4990 | 4990 | 4990
0.0063822 |  | Linearity-2 (50%) | 63.8225 | 10887 | 10887 | 10887
0.0095734 |  | Linearity-3 (75%) | 95.7338 | 16572 | 16572 | 16572
0.012764 |  | Linearity-4 (100%) | 127.645 | 21312 | 21312 | 21312
0.015956 |  | Linearity-5 (125%) | 159.5563 | 26261 | 26261 | 26261
0.019147 |  | Linearity-6 (150% | 191.4675 | 33151 | 33151 | 33151
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.99853
|  | R2 |  |  |  | 0.99705
|  | SLOPE |  |  |  | 166.7303
|  | Intercept |  |  |  | 417.5173
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | 1.9591
|  | 2-AP 4-AB | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0026038 |  | LOQ (30%) | 26.0383 | 2735 | 2735 | 2735
0.0065096 |  | Linearity-2 (50%) | 65.0958 | 6760 | 6760 | 6760
0.0097644 |  | Linearity-3 (75%) | 97.6437 | 10135 | 10135 | 10135
0.013019 |  | Linearity-4 (100%) | 130.1916 | 13649 | 13649 | 13649
0.016274 |  | Linearity-5 (125%) | 162.7395 | 17161 | 17161 | 17161
0.019529 |  | Linearity-6 (150% | 195.2874 | 20703 | 20703 | 20703
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.99993
|  | R2 |  |  |  | 0.99985
|  | SLOPE |  |  |  | 106.2677
|  | Intercept |  |  |  | -133.3101
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | -0.9767
|  | DAPBA | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.002514 |  | LOQ (30%) | 50.2803 | 288 | 288 | 288
0.006285 |  | Linearity-2 (50%) | 125.7007 | 878 | 878 | 878
0.018855 |  | Linearity-3 (75%) | 188.5511 | 1391 | 1391 | 1391
0.02514 |  | Linearity-4 (100%) | 251.4015 | 1776 | 1776 | 1776
0.031425 |  | Linearity-5 (125%) | 314.2519 | 2278 | 2278 | 2278
0.03771 |  | Linearity-6 (150% | 377.1023 | 2781 | 2781 | 2781
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.99944
|  | R2 |  |  |  | 0.99889
|  | SLOPE |  |  |  | 7.538
|  | Intercept |  |  |  | -77.0561
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | -4.3387
|  | PABI | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0012115 | 0.0003998 | LOQ (30%) | 12.1153 | 2094 | 2094 | 2094
0.0030288 |  | Linearity-2 (50%) | 30.2883 | 4378 | 4378 | 4378
0.0045432 |  | Linearity-3 (75%) | 45.4324 | 6534 | 6534 | 6534
0.0060577 |  | Linearity-4 (100%) | 60.5765 | 9299 | 9299 | 9299
0.0075721 |  | Linearity-5 (125%) | 75.7206 | 11422 | 11422 | 11422
0.0090865 |  | Linearity-6 (150% | 90.8648 | 13796 | 13796 | 13796
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.99875
|  | R2 |  |  |  | 0.99749
|  | SLOPE |  |  |  | 150.9553
|  | Intercept |  |  |  | -4.5993
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | -0.04946
|  | 4-BIA | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0012609 |  | LOQ (30%) | 12.6087 | 4385 | 4385 | 4385
0.0031522 |  | Linearity-2 (50%) | 31.5218 | 11341 | 11341 | 11341
0.0047283 |  | Linearity-3 (75%) | 47.2828 | 16436 | 16436 | 16436
0.0063044 |  | Linearity-4 (100%) | 63.0437 | 22247 | 22247 | 22247
0.0078805 |  | Linearity-5 (125%) | 78.8046 | 27881 | 27881 | 27881
0.0094566 |  | Linearity-6 (150% | 94.5655 | 33948 | 33948 | 33948
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.99977
|  | R2 |  |  |  | 0.99954
|  | SLOPE |  |  |  | 358.1641
|  | Intercept |  |  |  | -196.3209
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | -0.88246
|  | Impurity name | TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | DAPBA | PABI | 4-BIA
|  | Slope | 101.8319 | 180.9481 | 166.7303 | 106.2677 | 7.538 | 150.9553 | 358.1641
|  | Y-Intercept | 68.8784 | 135.6863 | 417.5173 | -133.3101 | -77.0561 | -4.5993 | -196.3209
|  | RRF wrt TABA | 1 | 1.7769 | 1.6373 | 1.0436 | 0.074024 | 1.4824 | 3.5172
|  | CF wrt TABA | 1 | 0.56277 | 0.61076 | 0.95826 | 13.5091 | 0.67458 | 0.28432
|  | RRF wrt DAPBI | 0.61076 | 1.0853 | 1 | 0.63736 | 0.045211 | 0.90539 | 2.1482
|  | CF wrt DAPBI | 1.6373 | 0.92143 | 1 | 1.569 | 22.1186 | 1.1045 | 0.46551
100

## SA-002 APB A03 33
| TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | 2, 4-DAPBA | PABI | 4-BIA
Slope | 101.8319 | 180.9481 | 166.7303 | 106.2677 | 7.538 | 150.9553 | 358.1641
Y-Intercept | 68.8784 | 135.6863 | 417.5173 | -133.3101 | -77.0561 | -4.5993 | -196.3209
2026-01-05
Batch no. | SA-002/APB/A03/33 | AR No. | CA/2601/002
| Peak Area | PPM | %
PABI | 19379 | 128.4062 | 0.012841
4-BIA | 10588 | 30.11 | 0.003011
RRT~ 0.788 | 4061 | 21.8526 | 0.0021853
RRT~ 1.211 | 17484 | 102.3598 | 0.010236
RRT~ 1.239 | 8736 | 49.8919 | 0.0049892
RRT~ 1.280 | 3787 | 20.2092 | 0.0020209
RRT~ 1.317 | 5310 | 29.3437 | 0.0029344
RRT~ 1.956 | 21751 | 127.9521 | 0.012795
Sum of Unknown imp |  | 351.6092 | 0.035161
Total imp |  | 510.1254 | 0.051013
Purity (%) |  |  | 99.949

## SA-002 APB A03 35
| TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | 2, 4-DAPBA | PABI | 4-BIA
Slope | 101.8319 | 180.9481 | 166.7303 | 106.2677 | 7.538 | 150.9553 | 358.1641
Y-Intercept | 68.8784 | 135.6863 | 417.5173 | -133.3101 | -77.0561 | -4.5993 | -196.3209
2026-01-05
Batch no. | SA-002/APB/A03/35 | AR No. | CA/2601/003
| Peak Area | PPM | %
PABI | 20118 | 133.3017 | 0.01333
4-BIA | 17183 | 48.5234 | 0.0048523
RRT~ 1.210 | 15542 | 90.7123 | 0.0090712
RRT~ 1.239 | 11575 | 66.9194 | 0.0066919
RRT~ 1.280 | 4593 | 25.0433 | 0.0025043
RRT~ 1.956 | 15254 | 88.9849 | 0.0088985
RRT~ 2.137 | 4266 | 23.0821 | 0.0023082
RRT~ 2.190 | 5166 | 28.48 | 0.002848
Sum of Unknown imp |  | 323.222 | 0.032322
Total imp |  | 505.047 | 0.050505
Purity (%) |  |  | 99.9495

## SA002-APB-A03-43
| TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | 2, 4-DAPBA | PABI | 4-BIA
Slope | 101.8319 | 180.9481 | 166.7303 | 106.2677 | 7.538 | 150.9553 | 358.1641
Y-Intercept | 68.8784 | 135.6863 | 417.5173 | -133.3101 | -77.0561 | -4.5993 | -196.3209
2026-01-05
Batch no. | SA002-APB-A03-43 | AR No. | HPLC/2601/124
| Peak Area | PPM | %
PABI | 29661 | 196.5191 | 0.019652
4-BIA | 11793 | 33.4744 | 0.0033474
RRT~ 1.205 | 12820 | 74.3865 | 0.0074387
RRT~ 1.236 | 20205 | 118.6796 | 0.011868
RRT~ 1.453 | 57840 | 344.4034 | 0.03444
RRT~ 1.654 | 24515 | 144.5297 | 0.014453
RRT~ 1.898 | 27245 | 160.9035 | 0.01609
RRT~ 1.946 | 14088 | 81.9916 | 0.0081992
RRT~ 2.028 | 37330 | 221.3904 | 0.022139
RRT~ 2.135 | 52686 | 313.4912 | 0.031349
RRT~ 2.187 | 48842 | 290.436 | 0.029044
RRT~ 2.230 | 21751 | 127.9521 | 0.012795
Sum of Unknown imp |  | 1878.164 | 0.18782
Total imp |  | 2108.1574 | 0.21082
Purity (%) |  |  | 99.7892

## SA002-APB-A03-44
| TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | 2, 4-DAPBA | PABI | 4-BIA
Slope | 101.8319 | 180.9481 | 166.7303 | 106.2677 | 7.538 | 150.9553 | 358.1641
Y-Intercept | 68.8784 | 135.6863 | 417.5173 | -133.3101 | -77.0561 | -4.5993 | -196.3209
2026-01-05
Batch no. | SA002-APB-A03-44 | AR No. | HPLC/2601/122
| Peak Area | PPM | %
PABI | 22612 | 149.8231 | 0.014982
4-BIA | 14117 | 39.963 | 0.0039963
RRT~ 1.235 | 15683 | 91.5579 | 0.0091558
RRT~ 1.452 | 42517 | 252.5005 | 0.02525
RRT~ 1.571 | 5692 | 31.6348 | 0.0031635
RRT~ 1.651 | 25596 | 151.0132 | 0.015101
RRT~ 1.895 | 30746 | 181.9015 | 0.01819
RRT~ 1.945 | 17342 | 101.5081 | 0.010151
RRT~ 2.025 | 48414 | 287.869 | 0.028787
RRT~ 2.132 | 11087 | 63.9925 | 0.0063992
RRT~ 2.185 | 12759 | 74.0206 | 0.0074021
Sum of Unknown imp |  | 1235.9982 | 0.1236
Total imp |  | 1425.7844 | 0.14258
Purity (%) |  |  | 99.8574

## SA002-APB-A03-45
| TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | 2, 4-DAPBA | PABI | 4-BIA
Slope | 101.8319 | 180.9481 | 166.7303 | 106.2677 | 7.538 | 150.9553 | 358.1641
Y-Intercept | 68.8784 | 135.6863 | 417.5173 | -133.3101 | -77.0561 | -4.5993 | -196.3209
2026-01-05
Batch no. | SA002-APB-A03-46 | AR No. | HPLC/2601/123
| Peak Area | PPM | %
PABI | 8069 | 53.4834 | 0.0053483
4-BIA | 70547 | 197.5165 | 0.019752
RRT~ 0.196 | 182755 | 1093.6074 | 0.10936
RRT~ 0.216 | 172603 | 1032.7187 | 0.10327
RRT~ 0.254 | 39428 | 233.9736 | 0.023397
RRT~ 0.325 | 35461 | 210.1807 | 0.021018
RRT~ 0.356 | 32583 | 192.9193 | 0.019292
RRT~ 0.388 | 70925 | 422.8835 | 0.042288
RRT~ 0.408 | 82412 | 491.7792 | 0.049178
RRT~ 0.467 | 47832 | 284.3783 | 0.028438
RRT~ 1.200 | 24193 | 142.5985 | 0.01426
RRT~ 1.234 | 11593 | 67.0273 | 0.0067027
RRT~ 1.391 | 4594 | 25.0493 | 0.0025049
RRT~ 1.508 | 11704 | 67.6931 | 0.0067693
RRT~ 1.565 | 20210 | 118.7096 | 0.011871
RRT~ 1.665 | 23104 | 136.067 | 0.013607
RRT~ 1.747 | 7113 | 40.1576 | 0.0040158
RRT~ 1.894 | 8524 | 48.6203 | 0.004862
RRT~ 1.944 | 22792 | 134.1957 | 0.01342
RRT~ 2.028 | 3926 | 21.0429 | 0.0021043
Sum of Unknown imp |  | 4763.6017 | 0.47636
Total imp |  | 5014.6016 | 0.50146
Purity (%) |  |  | 99.4985